## Sheet1
序号 | 分类 | 名称
1 | 地基与基础 | 工程测量规范GB50026-2007 | 建筑施工安全技术统一规范GB50870-2013
建筑地基处理技术规范JGJ79-2012
建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-200
湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004
建筑地基基础设计规范GB50007-2011
2 | 主体结构 | 民用建筑设计通则GB50352-2005
无障碍设计规范GB50763-2012
大体积混凝土施工规范GB50496-2009
砌体结构设计规范GB50003-2011
建筑结构荷载规范GB50009-2012
混凝土结构设计规范GB50010-2010
建筑抗震设计规范GB50011-2010
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001
建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008
建筑给水排水设计规范GBJ50015-2003
建筑设计防火规范GB50016-2014
民用建筑电气设计规范JGJ16-2008
建筑照明设计标准GB50034-2013
公共建筑节能设计标准GB50189-2015
民用建筑电气设计规范JGJ16-2008
建筑照明设计标准JGJ16-2008;
10kV及以下变电所设计规范GB 50053-94;
低压配电设计规范GB50054-2011;
供配电系统设计规范GB50052-2009;
建筑物防雷设计规范GB50057-2011;
公共建筑节能设计标准湖北省实施细则( DB63/617-2007 )
严寒和寒冬地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010
屋面工程技术规范GB50345-2012
办公建筑设计规范JGJ67-2006
3 | 建筑装饰装修 | 屋面工程技术规范GB50345-2012
塑料门窗工程技术规程JGJ103-2008
外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-2000
外墙外保温工程技术规程JGJ144-2008
建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003
4 | 专业工程 | 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166- 2007
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005
公共建筑节能改造技术规范JGJ176- 2009
声环境质量标准GB3096-2008
建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005
5 | 施工技术 | 钢筋焊接及验收规程JGJ18- 2012
建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002
滑动模板工程技术规范GB50113- 2005
建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011
6 | 村料及应用 | 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011
砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98- 2010
混凝土质量控制标准GB50164- 2011
普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52- 2006
7 | 检测技术 | 建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353- -2005
8 | 质量验收 | 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013
建筑地面工程施工质量验收规范GB20209-2010
砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011
屋面工程质量验收规范GB50207-2012
地下防水工程质量验收规范GB50208-2011
建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2011
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
公共建筑节能设计标准GB50189-2015
混凝土强度检验评定标准GB50107-2010
混凝土质量控制标准GB50164-2011
建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)
9 | 安全卫生 | 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011
建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012
施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-2008
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011
建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91
建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014
10 | 弱电 | 智能建筑设计标准GB/T50314-2006
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2000
民用闭路监视电视系统工程技术规范GB50198-2011
有线电视系统工程技术规范GB50200-94;
安全防范工程技术规范GB50348-2004
建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012
11 | 施工组织与管理 | 建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014
建筑工程项目管理规范GB/T50326-200